## Лист1
Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации и оборудования для тревожно-вызывной сигнализации
1. Место оказания услуг:
186615, Республика Карелия, г. Кемь, ул. Шоссе 1 мая, д.9
2. Сроки оказания услуг:
С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года поэтапно. Этап оказания услуг – 1 (один) календарный месяц. Сроки оказания Услуг по каждому этапу указаны в Календарном плане (Приложением 2 к Договору).
3. Услуги по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации и оборудования для тревожно-вызывной сигнализации проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования автоматической пожарной сигнализации.
4. Техническое обслуживание включает:
4.1. Первичное обследование системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
4.2.Проведение регламентных работ ежемесячно:
- визуальный осмотр оборудования системы пожарной сигнализации
- проверка работоспособности в целом оборудования системы пожарной сигнализации;
- регулировка, опробование и проверка целостности электрических цепей, контроль рабочих напряжений, проверка шлейфа, сигнализации на обрыв (короткое замыкание), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линией связи;
- проведение регламентных работ осуществляется с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале (журналах) по обслуживанию. Журнал по обслуживанию системы пожарной сигнализации хранится у Заказчика.
4.3. Устранение Исполнителем неисправностей:
- в случае обнаружения неисправности или ложного срабатывания датчика (датчиков) в системе (системах) представитель технической службы Исполнителя обязан прибыть на объект в течение 3-х (трёх) часов в рабочие дни, в выходные и праздничные дни – в первый рабочий день с момента подачи Заказчиком заявки для устранения обнаруженного дефекта;
- замена неработоспособных приборов, комплектующих изделий, блоков, плат и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные заменяемым осуществляется на основании дефектного акта. Право собственности на данные приборы, комплектующие изделия, блоки, платы переходят к Заказчику после оплаты счёта, выставленного Исполнителем в соответствии с дефектным актом;
- устранение неисправностей, не требующих замены комплектующих, должно осуществляться в течение суток после получения заявки от Заказчика, в праздничные и выходные дни в первый рабочий день с момента подачи Заказчиком заявки для устранения обнаруженного дефекта;
- устранение неисправностей, требующих замены комплектующих, должно осуществляться в течение суток после получения заявки от Заказчика, в праздничные и выходные дни в первый рабочий день с момента подачи Заказчиком заявки для устранения обнаруженного дефекта.
4.4. Консультировать Заказчика о необходимости проведения работ по улучшению (модернизации) и вопросам эксплуатации системы пожарной сигнализации.
4.5. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством, при проведении работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации.
5. Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.
6. Качество услуг, оказываемых согласно договору, должно соответствовать обязательным требованиям, техническим условиям, стандартам, установленным нормативными правовыми актами для оказания услуг данного вида.
7. Перечень оборудования системы пожарной сигнализации
№ п/п | Наименование приборов системы пожарной сигнализации | Единица измерения | Количество
1 | Пульт контроля и управления | шт. | 2
2 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 1
3 | Радиоканальный повторитель интерфейсов | шт. | 2
4 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 1
5 | Прибор ППК ОПС | шт. | 1
6 | Прибор ППК ОПС | шт. | 2
7 | Источник вторичного электропитания резерв. | шт. | 4
8 | Электрощиток в составе | шт. | 2
9 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 281
10 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 15
11 | Извещатель пожарный ручной | комп. | 6
12 | Свето - звуковой оповещатель «Выход» | шт. | 8
13 | Свето-звуковой оповещатель | шт. | 1
14 | Световой оповещатель | шт. | 22
15 | Речевой оповещатель | шт. | 19
16 | Блок речевого оповещения | шт. | 1
17 | Стационарный передатчик | шт. | 1
18 | Приемник | шт. | 1
19 | Антенна штыревая ненаправленная | шт. | 1
20 | Блок бесперебойного электропитания | шт. | 1
8. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (п.15, ч.1 статьи 12 Федерального Закона).
9. Результат работ.
Сдача результата оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным представителями Сторон.