## Лист1
Техническое задание на поставку аудиовизуального комплекса
Описание требований |  | Требуемое значение параметров и функций
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (АВК)
Руководство по эксплуатации, методический справочник на русском языке |  | Наличие
Обучение персонала работе на аппаратуре |  | Наличие
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее |  | Не менее 12 месяцев
Сервисное обслуживание |  | Наличие
Год выпуска, не ранее |  | 2019 г.
Сертификат соответствия, регистрационное свидетельство на программу |  | Наличие
Технические характеристики
Питание от сети переменного тока 220 В 50 Гц |  | Соответствие
Функциональные возможности
Программная оболочка АВК, обеспечивающая воспроизведение, редактирование сеансов; результаты всех пройденных тестов и сеансов должны храниться в картотеке пациентов, которая имеет не менее 3-х уровней иерархии, все данные тестов могут быть экспортированы с применением различных фильтров в формат MS EXCEL, WORD для последующей обработки. |  | Наличие
Психологические тесты (Тест САН, описание поведения К. Томаса, тест на эмоциональную реактивность(по Л. П. Гримаку), 8-ми цветовой тест Люшера, тест СМИЛ, исследование УСК, диагностика межличностных отношений, тест Кеттела, характерологический опросник К. Леонгарда, тест личностной тревожности (Спилбергера-Ханина), диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки), диагностика эмоционально выгорания (по В.В. Бойко), опросник суицидального риска) |  | Наличие
Видео-контент с разрешением не хуже 1920*1080 (Full HD), аудио-контент с битрейтом не хуже 320 кбит/с.: |  | Наличие
-не менее 30- ти релаксационных и мобилизационных видеосеансов с продолжительностью не менее 20 минут
-не менее 30 -ти релаксационных аудиосеансов |  | Наличие
-не менее 7- ми релаксационных сеансов Аутогенной тренировки |  | Наличие
-не менее 30- ти биноуральных сеансов |  | Наличие
-не менее 30- ти мобилизационных аудиосеансов |  | Наличие
-не менее 2- х мобилизационных сеансов Аутогенной тренировки |  | Наличие
-программа должна поддерживать функцию цветотерапии |  | Наличие
-возможность импорта в базу данных новых сеансов |  | Наличие
-возможность монтажа видео- сеансов внутри программной оболочки АВК. |  | Наличие
Комплект поставки
Персональный компьютер с параметрами не хуже: | 1 шт.
-Процессор I3 с частотой не ниже 3 GHz
-Оперативная память не менее 4 Gb
-Объем жесткого диска не менее 1 Tb
Монитор TFT не менее 23`` | 1 шт.
Акустическая система 2.0 Класса Hi-Fi напольная | 1 шт.
- 2 полосная АС
- частота от 55 до 20 000 герц
- мощность номинальная 130 ватт
- конструкция, подавляющая стоячие волны
- количество динамиков - 3
Ресивер класса Hi-Fi | 1 шт.
- 2 канала не менее 65 ватт(номинал)
- отношение сигнал/шум не хуже 85 дБ
- 1 выход HDMI
- 1 вход HDMI
Методическое пособие, инструкция по эксплуатации, паспорт | Наличие
Расходные материалы (аудио кабели, видео кабели) | Наличие
Наушники с функцией регулировки громкости | 1 шт.
USB ключ со встроенной оперативной памятью для хранения конфиденциальной информации, собственным микропроцессором для защиты данных. | 1 шт.
LCD панель не менее 48`` | 1 шт.
-Диагональ не менее 48 дюймов
-Соотношение сторон 16:9
-Разрешение не ниже 1920*1080
-Интерфейс HDMI
-Вес не более 15 Кг
Кресло-реклайнер с подставкой для ног | 1 шт.
Тумба-стойка напольная для LCD панели | 1 шт.
Предустановленная программа АВК, поддерживающая функции согласно пп. 3.1-3.2, 3.4-3.6 | 1 шт.
Предустановленное лицензионное программное обеспечение - MS Windows 10, MS Office, Антивирус Касперского или аналоги | 1 компл.
Предустановленная база сеансов в соответствии с п. 3.3 | 1 компл.