## Лист1
Техническое задание
Выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации (чердачное помещение) с выводом сигналов о пожаре на КПП для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Кемь.
Монтаж системы пожарной сигнализации
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта
1 | Выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации с выводом сигналов о пожаре на КПП | Республика Карелия, г.Кемь, ул.Шоссе 1-го Мая д.9, чердачное помещение
Сроки выполнения работ: 30 рабочих дней с момента заключения договора.
Перечень оборудования системы пожарной сигнализации:
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. измерения
Материалы и оборудование
1 | Извещатель пожарный | 40 | шт
ИП 212-189 дымовой
2 | Извещатель пожарный ИПР-3СУ ручной | 1 | шт
3 | Кабель пожарный | 400 | м
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм² 180мин
4 | Проволока сварочная СВ-08Г2С-О (0.8 мм; катушка 5 кг) | 1 | упак.
5 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КРИСТАЛЛ-12-К | 1 | шт
6 | Саморезы 4,2x32 полусфера-прессшайба, острые, цинк | 1000 | шт
7 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д16 (100м/5500м уп/пал) 011361 | 300 | м
I. Требования к выполняемым работам
1. Ремонт АПС включает в себя:
1.1 Прокладка кабельных линий, монтаж пожарных извещателей, вывод на ранее установленное оборудование, программирование и наладка системы, вывод сигнала на контрольно-пропускной пункт.
Право собственности на данные приборы, комплектующие изделия, блоки, платы переходят к Заказчику после оплаты счёта, выставленного Исполнителем в соответствии с договором.
Стоимость расходных материалов: прокладки для резьбовых и фланцевых соединений, резисторы, диоды, индикаторные лампы, предохранители, протирочный материал входит в общую стоимость Договора.
1.2. Консультировать Заказчика о необходимости проведения работ по улучшению (модернизации) и вопросам эксплуатации системы пожарной сигнализации.
Оказывать содействие в разработке инструкций для работы с установленными системами и обучению обслуживающего персонала.
1.3. Соблюдать требования предусмотренные законодательством при проведении работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации.
Предупредить Заказчика письменно о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполняемых работ.
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (п.15, ч.1 статьи 12 Федерального Закона).
Качество работ, оказываемых согласно договору, должно соответствовать обязательным требованиям, техническим условиям, стандартам, установленным нормативными правовыми актами для выполнения работ данного вида.
Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при выполнении работ:
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;
- ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры;
- ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;
- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
- СНиП 21–01–97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
- НПБ 110–03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;
- НПБ 104–03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях;
- НПБ 77–98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;
- НПБ 88–2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», седьмое издание. Раздел 1. Общие правила, утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 г. № 150;
- РД 009-01-96.Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;
- РД 009-02-96. Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.